FICHA TÉCNICA

Departamento N° 203 (Unidad N° 05) — Edificio VIVA PRO

Piso 2 — Tipología 3D-A — 76 m²

1. DATOS GENERALES

| Proyecto | Edificio VIVA PRO |
| --- | --- |
| Ubicación | Calle 22, Manzana JJ5, Lote 45, Urbanización Pro Quinto Sector Primera Etapa, Los Olivos, Lima. |
| Unidad | Departamento N° 203 (Unidad N° 05). |
| Piso / Tipología | Piso 2 — Tipología 3D-A. |
| Área techada | 76 m² (con tolerancia de variación de hasta 3% por tratarse de bien futuro). |
| Área de terraza (no techada) | XX m² (área no techada). |
| Distribución | Sala-comedor, cocina, lavandería, tres (03) dormitorios y dos (02) baños. |
| Inicio de construcción | Julio de 2026. |
| Entrega proyectada | Diciembre de 2027. |

2. DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES

Imagen referencial. La distribución y mobiliario son ilustrativos.

3. CUADRO DE ACABADOS POR AMBIENTE

| Ambiente | Piso | Pared | Equipamiento / accesorios |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala-comedor | Cerámico tipo tablón símil madera. | Empastado y pintura mate; listelo decorativo. | Lámparas decorativas con dicroicos; intercomunicador interior, voz y portero eléctrico. |
| Cocina integrada | Porcelanato. | Empastado y pintura mate; listelo decorativo; ventana de vidrio 6 mm sistema Nova. | Mezcladora monocomando de cocina Pratello o similar. |
| Cocina (mueble) | Cerámico; zócalo en madera. | Mesa de cuarzo (tablero). | Mueble alto y bajo de melamine 18 mm; puertas secundarias contraplacadas con laminado cedro. |
| Baño principal | Cerámico. | Cerámico (zona húmeda); empastado y pintura mate en resto. | Inodoro Cantice Pratello o similar; lavatorio de fibra de vidrio; mezcladora de ducha Andelli Buzos o similar; mezcladora monocomando lavatorio Pratello. |
| Baño dormitorio | Cerámico. | Cerámico (zona húmeda); empastado y pintura mate en resto. | Inodoro Cantice Pratello o similar; lavatorio de fibra de vidrio; mezcladora de ducha y monocomando de lavatorio. |
| Dormitorio principal | Cerámico tipo tablón símil madera; zócalo de madera. | Empastado y pintura mate. | Lámparas decorativas con dicroicos. |
| Dormitorios secundarios (02) | Cerámico tipo tablón símil madera; zócalo de madera. | Empastado y pintura mate. | Lámparas decorativas con dicroicos. |
| Lavandería | Cerámico. | Cerámico (zona húmeda); empastado y pintura mate en resto. | Caño jardín estándar; lavadero de ropa. |
| Terraza (azotea) | Cerámico. | Perímetro con paredes pintadas; entrega no techada. | — |
| Estacionamiento | Cemento pulido. | Empastado y pintura. | Reja corrediza de apertura manual (no automática). |

4. SERVICIOS Y ÁREAS COMUNES

•  Puerta principal con estructura de madera seca enchapada en MDF, en tono madera.

•  Puertas interiores con estructura de madera seca enchapada en MDF, pintadas en color blanco.

•  Ascensor de pasajeros marca JV Ascensores S.A. o similar.

•  Pasamanos de escalera en acero inoxidable.

•  Servicios independientes por unidad:

–  Energía eléctrica: medidor independiente suministrado por Enel Distribución Perú.

–  Agua: contómetro (medidor) interno independiente por departamento.

–  Gas natural: instalación con dos (02) puntos de salida ya instalados. La empresa concesionaria (Cálidda) facturará el costo de instalación a través del recibo mensual de servicio.

•  Luces de emergencia en estacionamiento, escalera, ingreso y hall de escalera; luminarias tipo LED.

•  Estacionamiento con piso de cemento pulido (no incluido en la presente unidad).

Importante: los clósets y roperos NO están incluidos en la entrega de ninguna unidad. Todo elemento, mobiliario o acabado no descrito expresamente en la presente ficha y en el Catálogo de Acabados Garantizados de VIVA PRO no forma parte de la entrega (p. ej. clósets, roperos, muebles de dormitorio, cortinas y similares).

La presente ficha técnica tiene carácter referencial. Los acabados, marcas y modelos pueden ser sustituidos por otros de igual o superior calidad, sujeto a disponibilidad del mercado y a criterio del proyecto. El detalle definitivo se ratificará en el Catálogo de Acabados Garantizados de VIVA PRO, anexo al Contrato de Compraventa de Bien Futuro.